## 1. Sichtkontrolle
Abnahmemessprotokoll (Blatt 1)
Auswahl nach DIN VDE 0100 Teil 600
Prüfer: |  |  |  | Datum:
Anlage: |  | Anlagennummer:
Typ: |  | Hersteller:
Netzspannung: |  | Leistung: |  | Baujahr:
Grund der Prüfung:
q Erstprüfung q Wiederholungsprüfung q Änderung q Instandsetzung
1. Sichtkontrolle
Achtung: Die Sichtkontrolle ist im spannungslosen Zustand durchzuführen.
Mängel vorhanden
Nr. | Sichtkontrolle |  | Ja | Nein | Anmerkung
1 | Richtige und saubere Bezeichnung aller Bauteile
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 2. Messen
2. Messungen (Blatt 2)
Sichtkontrolle in Ordnung
(Blatt 1) i.O. q
Messungen |  | Mess- wert | geeigneter Wert | in Ordnung | nicht in Ordnung
Schutzleitersystemprüfung (Schutzleiterdurchgang RSL (RLO))
1 | PE-Klemme > Einspeisung (CEE-Stecker) |  |  | q | q
2 | PE-Klemme > Schaltschrank |  |  | q | q
3 | PE-Klemme > Montageplatte |  |  | q | q
4 | PE-Klemme > Schaltschranktür/Gestell |  |  | q | q
5 | PE-Klemme > Stromversorgung |  |  | q | q
6 | PE-Klemme > SPS |  |  | q | q
7 | PE-Klemme > Antriebe |  |  | q | q
8 |  |  |  | q | q
9 |  |  |  | q | q
Berechnung des geeigneten Wertes des Schutzleiterdurchgangs:
Isolationsmessung RISO
10 | Isolationsprüfung (Uprüf = 500 VDC) (L1 - PE) |  |  | q | q
11 | Isolationsprüfung (Uprüf = 500 VDC) (L2 - PE) |  |  | q | q
12 | Isolationsprüfung (Uprüf = 500 VDC) (L3 - PE) |  |  | q | q
13 | Isolationsprüfung (Uprüf = 500 VDC) (N - PE) |  |  | q | q
14 | Isolationsprüfung FELV (Uprüf = 500 VDC) (L1/L2/L3 - [+24V]) |  |  | q | q
15 | Isolationsprüfung FELV (Uprüf = 500 VDC) (PE - [+24V]) |  |  | q | q
Schleifenimpedanzmessung ZS
16 | Schleifenimpedanz ZSchl Schaltschrank, Messort: |  |  | q | q
17 | Schleifenimpedanz ZSchl Antrieb |  |  | q | q
Berechnung des/der geeigneten Werte(s) der Schleifenimpedanz:
18 | Restspannung (nach 1 s < 60 V bei Maschinen mit Steckvorrichtungen) |  |  | q | q
1) Laut Norm muss der gemessene Widerstand in dem Bereich liegen, der entsprechend dem Querschnitt, der Länge
und dem Material des Schutzleiters zu erwarten ist. Die Bestimmung des Widerstands erfolgt durch Berechnung.
weiter auf Blatt 3

## weiter Messen & 3. Erproben
weiter Messen (Blatt 3)
RCD-Messung: erforderlich q nicht erforderlich q |  |  |  |  | Mess- wert | Grenz- werte | in Ordnung | nicht in Ordnung
19 | Berührungsspannung UL |  |  |  |  | £ 50 V | q | q
20 | Auslösestrom IF |  |  |  |  | £ 30 mA | q | q
21 | Auslösezeit ta |  |  |  |  | £ 200 ms | q | q
22 | RCD löst aus: | [5 empty] | ja q | nein q
weitere Messungen | [6 empty] | in Ordnung | nicht in Ordnung
23 | Spannungsmessung | Leiterspannung | Strangspannung |  | Kleinspannung |  | q | q
|  | …………..… V | …………..… V |  | …………..… V
24 | Polarität der Kleinspannung | [5 empty] | q | q
25 | Drehsinnprüfung | [5 empty] | q | q
3. Erproben
Messungen in Ordnung
q i.O. - wenn i.O., dann darf mit der Erprobung fortgefahren werden.
Erproben | [6 empty] | in Ordnung | nicht in Ordnung
E1 | Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen: Not-Halt und Quittierung | [5 empty] | q | q
E2 | Motor dreht in der richtigen Richtung | [5 empty] | q | q
E3 | [6 empty] | q | q
4. Funktionskontrolle
Funktionsprüfung der Anlage nach Blatt 4 | [6 empty] | in Ordnung | nicht in Ordnung
F1 | Entspricht den Vorgaben/Teilfunktionen laut folgender Seite | [5 empty] | q | q
Verwendete Messgeräte
Hersteller |  |  | Typ
Anmerkungen:
Unterschriften
Ort, Datum, Prüfer/in |  |  |  | Ort, Datum, Unternehmer/in

## 4. Funktionskontrolle
4. Funktionskontrolle (Blatt 4)
Prüfer: |  |  | Datum:
Anlage:
| Achtung: | Sofern bei Sichtkontrolle, Messungen und Erprobung keine Mängel festgestellt wurden,
erfolgt die Funktionskontrolle. Die Funktionskontrolle erfolgt unter Spannung!
Die Funktionskontrolle ist Bestandteil des Abnahmeprotokolls.
Funktion in Ordnung
Nr. | Funktionskontrolle |  |  | Ja | Nein | Anmerkung
Anmerkungen:
1 | S7-PLCSIM wurde gestartet, die virtuelle SPS in den Betriebszustand Run-P versetzt, das erweiterte SPS-Programm in die simulierte SPS PLCSIM geladen.
2 | Das SIMIT-Simulationsmodell der Sortieranlage wurde geöffnet, das Bedienbild ist zu sehen und die Anlagensimulation wurde gestartet.
3 | Der Haupschalter der Anlage wurde eingeschaltet.
4 | Die Steuerspannung lässt sich über den Taster "Anlage ein" (S1) einschalten, P1 und der Taster "Quittieren Not-Halt" (P9) leuchten. Weitere Taster blinken.
5 | Über die Betätgung des Tasters "Quittieren Not-Halt" (S9) lässt sich der Not-Halt quittieren, P9 erlischt und die Druckluft wird zugeschaltet (B6=1).
6 | Über die Betätgung des Tasters "Vorwahl Hand" (S2) lässt sich der Handbetrieb auswählen, P2 blinkt nicht mehr und leuchtet.
7 | Der Zylinder -M7 lässt sich über den Taster "M7 ausfahren" (S12) ausfahren und P12 leuchtet sobald der Kolben die hintere Endlage erreicht hat.
8 | Wenn der Zylinder -M7 ausgefahren, der Zylinder -M4 eingefahren und der Motor -M1 nicht läuft, leuchtet der Leuchtmelder "Grundstellung" (P14).
9 | Ist kein Werkstück auf dem Band und wird dieser Zustand über den Taster "Anlage leergefahren" (S10) quittiert, so leuchtet P10 anschließend.
10 | Über die Betätigung des Tasters "Vorwahl Automatik" (S3) lässt sich der Automatikbetrieb aktivieren und P3 leuchtet anschließend.
11 | Über die Betätigung des Tasters "Automatik Start" (S4) lässt sich der Automatikbetrieb starten und P4 leuchtet anschließend.
12 | Wird ein Metallwerkstück auf die Rutsche gelegt, wird -M7 bei Erreichen von B3 eingefahren und das Werkstück wird zum Magazin Metall transportiert.
13 | Der Zylinder -M7 fährt 2 Sekunden nach dem Erreichen der hinteren Endlage (B10) automatisch wieder ein.
14 | Nachdem das metallische Werkstück in das Magazin Metall geschoben wurde, lässt sich das nächste Werkstück sortieren.
15 | Wird ein Kunststoffwerkstück auf die Rutsche gelegt, wird -M7 bei Erreichen von B3 eingefahren und das Werkstück wird zum Magazin Kunststoff transportiert.
16 | Nachdem das Kunststoffwerkstück in das Magazin Kunststoff geschoben wurde, lässt sich das nächste Werkstück sortieren.
17 | Wird die Druckluft weggeschaltet, so blinken anschließend "Vorwahl Hand" (P2), "Vorwahl Automatik" (P3), "Anlage leergefahren" (P10) und "Betriebsdruck" (P8).
Unterschrift Prüfer/in

## 5. Dokumentation
5. Dokumentation (Blatt 5)
Prüfer: |  | Datum:
Anlage:
Mängel vorhanden
Nr. | Dokumentation |  | Ja | Nein | Anmerkung
1 | Schaltplan
2 | Deckblatt
3 | Inhaltsverzeichnis mit Bearbeiter/in und Datum
4 | Technologieschema der Anlage (Skizze)
5 | Aufbauplan des Schaltschranks (mit Bemaßung)
6 | Schaltschranktür (mit Bemaßung)
7 | Hauptstromkreis
8 | Steuerstromkreis
9 | Not-Aus-Kreis
10 | Pneumatikplan
11 | Klemmen und Klemmenpläne
12 | Kabeldefintionen, Querschnitte und Adernfarben eingetragen
13 | Technische Daten Sicherungsautomaten, Stromversorgung, …
14 | Steckverbinder
15 | Abbruchstellen
16 | Betriebsanweisung
17 | Bedienungsanleitung
18 | SPS-Programm kommentiert (Autor, Datum, OBs, FCs, Netzwerke …)
19 | SPS-Programm digital abgelegt
20 | Komplette Dokumentation als eine PDF-Datei mit allen Dokumenten: Projektdoku, Schaltplan, SPS-Programm, eingescanntes Messprotokoll, Zwischenberichte…
21
Unterschrift Prüfer/in