## Lagerliste
Materialliste (alle Preise ohne Gewähr und ohne MwSt) | [6 empty] | Stand: 27.08.2016
Pos. | Stck. | A-Nr. | Typ | Produktbeschreibung | Hersteller | Preis | Gesamt
Befehls- und Meldegeräte
1 | 0 | 216922 | M22-DL-W | Leuchttaster weiß | Moeller | 8.75 | 0
2 | 0 | 216927 | M22-DL-G | Leuchttaster grün | Moeller | 8.75 | 0
3 | 0 | 216931 | M22-DL-B | Leuchttaster blau | Moeller | 8.75 | 0
4 | 0 | 216374 | M22-A | Befestigungsadapter | Moeller | 1.95 | 0
5 | 0 | 216384 | M22-CK10 | Kontaktelement Schließer | Moeller | 4.9 | 0
6 | 0 | 216385 | M22-CK01 | Kontaktelement Öffner | Moeller | 4.9 | 0
7 | 0 | 216392 | M22S-ST-X | Tastenzusatzschildchen | Moeller | 0.6 | 0
8 | 0 | 216480 | M22-XST | Einlegeschilder | Moeller | 0.5 | 0
9 | 0 | 216569 | M22-CLED-W | LED-weiß (12-30 V) | Moeller | 9.05 | 0
weitere Komponenten
10 | 0 | 276635 | DILM7-21(24VDC) | Leistungsschütz 3 kW AC-3, 24 V DC, 3H, 2 NC, 1 NO mit Löschglied | Moeller | 48.3 | 0
11 | 0 | 276562 | DILM7-10(*V50HZ) | Leistungsschütz 3 kW AC-3, 24 V AC, 3H, 1 NO mit Löschglied | Moeller | 36 | 0
12 | 0 | 0807012 | NS 35/ 7,5 PERF 1000MM | Tragschiene | Phoenix Contact | 4.22 | 0
13 | 0 | 3031270 | STTB 2,5 | Doppelstockklemme Zugfeder, 0,08 mm2-2,5 mm2, Breite: 5,2 mm, grau | Phoenix Contact | 1.81 | 0
14 | 0 | 4510142 | Einzeladern | H05V-K 0,75 mm² dunkelblau, Preis pro Meter (bei Abnahme 100 m) | Lapp Kabel | 0.1078 | 0
15 | 0 | 4510143 | Einzeladern | H05V-K 1 mm² dunkelblau, Preis pro Meter (bei Abnahme 250 m) | Lapp Kabel | 0.18336 | 0
16 | 0 | 4520141 | Einzeladern | H07V-K 1,5 mm² dunkelblau, Preis pro Meter (bei Abnahme 1500 m) | Lapp Kabel | 0.1715 | 0
17 | 0 | 4520021 | Einzeladern | H07V-K 1,5 mm² blau, Preis pro Meter (bei Abnahme 1500 m) | Lapp Kabel | 0.1715 | 0
18 | 0 | 4520011 | Einzeladern | H07V-K 1,5 mm² schwarz, Preis pro Meter (bei Abnahme 1500 m) | Lapp Kabel | 0.1715 | 0